## Sheet1
Day | Temp(Min) (degrees C) | Temp(Max) (degrees C) | Temp(avg) (degrees C) | Solar exposure (kWh m-2) | PV_1_exposure | PV_2_exposure | Total exposure to solar panels | PV_1 daily energy generated (kWh) | PV_2 daily energy generated (kWh) | Total solar generated (kWh) | Efficiency Pv_1 (%) | Efficiency Pv_2 (%) | Total Efficiency (%)
1st | 23.1 | 28.8 | 25.95 | 0.4 | 149.6 | 340.8 | 490.4 | 60.41 | 95.24 | 155.65 | 40.381 | 27.946 | 31.7394
2nd | 13.4 | 23.9 | 18.65 | 5.7 | 2131.8 | 4856.4 | 6988.2 | 385.17 | 616.04 | 1001.21 | 18.0678 | 12.6851 | 14.3272
3rd | 12.1 | 17.5 | 14.8 | 6.4 | 2393.6 | 5452.8 | 7846.4 | 406.4 | 626.7 | 1033.1 | 16.9786 | 11.4932 | 13.1665
5th | 9.2 | 21.9 | 15.55 | 7.3 | 2730.2 | 6219.6 | 8949.8 | 423.59 | 666.34 | 1089.93 | 15.515 | 10.7136 | 12.1783
6th | 10 | 29 | 19.5 | 6.9 | 2580.6 | 5878.8 | 8459.4 | 393.09 | 661.62 | 1054.71 | 15.2325 | 11.2543 | 12.4679
8th | 16.4 | 28.4 | 22.4 | 7.6 | 2842.4 | 6475.2 | 9317.6 | 458.69 | 758.44 | 1217.13 | 16.1374 | 11.713 | 13.0627
9th | 18.6 | 26.5 | 22.55 | 5.5 | 2057 | 4686 | 6743 | 343.81 | 563.41 | 907.22 | 16.7141 | 12.0233 | 13.4542
10th | 17.9 | 26.4 | 22.15 | 3.6 | 1346.4 | 3067.2 | 4413.6 | 240.75 | 374.25 | 615 | 17.881 | 12.2017 | 13.9342
11th | 17.6 | 26.6 | 22.1 | 4.9 | 1832.6 | 4174.8 | 6007.4 | 298.26 | 474.26 | 772.52 | 16.2752 | 11.3601 | 12.8595
12th | 17.8 | 27.9 | 22.85 | 5.2 | 1944.8 | 4430.4 | 6375.2 | 286.72 | 447.13 | 733.85 | 14.7429 | 10.0923 | 11.511
13th | 18.5 | 31.7 | 25.1 | 7.1 | 2655.4 | 6049.2 | 8704.6 | 428.48 | 717.13 | 1145.61 | 16.1362 | 11.855 | 13.161
14th | 18.3 | 33.6 | 25.95 | 3.9 | 1458.6 | 3322.8 | 4781.4 | 217.98 | 366.81 | 584.79 | 14.9445 | 11.0392 | 12.2305
15th | 18.4 | 19.3 | 18.85 | 0.8 | 299.2 | 681.6 | 980.8 | 56.51 | 88.42 | 144.93 | 18.887 | 12.9724 | 14.7767
16th | 16 | 25.1 | 20.55 | 6.6 | 2468.4 | 5623.2 | 8091.6 | 431.64 | 713.94 | 1145.58 | 17.4866 | 12.6963 | 14.1576
17th | 13.3 | 28.1 | 20.7 | 7.3 | 2730.2 | 6219.6 | 8949.8 | 441.4 | 751.16 | 1192.56 | 16.1673 | 12.0773 | 13.325
18th | 15.7 | 22.1 | 18.9 | 1.8 | 673.2 | 1533.6 | 2206.8 | 150.59 | 235.38 | 385.97 | 22.3693 | 15.3482 | 17.49
19th | 13.5 | 19.4 | 16.45 | 2.8 | 1047.2 | 2385.6 | 3432.8 | 218.18 | 342.85 | 561.03 | 20.8346 | 14.3716 | 16.3432
20th | 13.5 | 19.4 | 16.45 | 3.7 | 1383.8 | 3152.4 | 4536.2 | 285.78 | 465.18 | 750.96 | 20.6518 | 14.7564 | 16.5548
22nd | 8.6 | 24.2 | 16.4 | 7.1 | 2655.4 | 6049.2 | 8704.6 | 443.75 | 757.4 | 1201.15 | 16.7112 | 12.5207 | 13.799
23rd | 12 | 32.1 | 22.05 | 6.2 | 2318.8 | 5282.4 | 7601.2 | 378.55 | 653.67 | 1032.22 | 16.3253 | 12.3745 | 13.5797
24th | 15.7 | 27.2 | 21.45 | 1.9 | 710.6 | 1618.8 | 2329.4 | 134.05 | 208.54 | 342.59 | 18.8643 | 12.8824 | 14.7072
25th | 17.7 | 29.2 | 23.45 | 2.8 | 1047.2 | 2385.6 | 3432.8 | 192.1 | 307.08 | 499.18 | 18.3442 | 12.8722 | 14.5415
26th | 15.8 | 18.9 | 17.35 | 5.1 | 1907.4 | 4345.2 | 6252.6 | 328.65 | 532.72 | 861.37 | 17.2303 | 12.26 | 13.7762
27th | 7.4 | 18.9 | 13.15 | 3.3 | 1234.2 | 2811.6 | 4045.8 | 215.7 | 343.52 | 559.22 | 17.4769 | 12.218 | 13.8222
28th | 11.9 | 20.6 | 16.25 | 4.6 | 1720.4 | 3919.2 | 5639.6 | 269 | 431.35 | 700.35 | 15.6359 | 11.0061 | 12.4184
29th | 11.4 | 23.4 | 17.4 | 6.2 | 2318.8 | 5282.4 | 7601.2 | 362.24 | 618.2 | 980.44 | 15.6219 | 11.703 | 12.8985